Перечень

электрооборудования участвующего в процессе передачи электроэнергии сторонним потребителям

| № п/п | Наименование оборудования | Кол-во (шт) Длинна (м) | Мощность кВА | Примечкание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТП-11 (ЦРП) – ТП-1 | 2х660 |  |  |
|  | ТП-1 – ТП-15 | 1500 |  |  |
|  | ТП-4 – ТП-5 | 4670 |  | КЛ- передана на баланс ФГУП «Госкорпорация по ОРВД» филиала «Аэронавигация Юга» |
|  | ТП-15 – КТП-2 | 1500 |  |  |
|  | КТП-3 – ТП-4 | 2300 |  | КЛ- передана на баланс ФГУП «Госкорпорация по ОРВД» филиала «Аэронавигация Юга» |
|  | Ф-195/4 (разъединитель) – КТПН -6 | 2470 |  |  |
|  | Ф-233 п/с «Аэропорт» - ТП-11 (ЦРП) | 6600 |  |  |
|  | Ф-226 п/с «Аэропорт» - ТП-11 (ЦРП) | 6600 |  |  |
|  | КТП-3 – КТП-3а | 1000 |  |  |
|  | КТП-3а – КТПН-7 | 660 |  | КЛ- передана на баланс ФГУП «Госкорпорация по ОРВД» филиала «Аэронавигация Юга» |
|  | ТП-17 – ТП-8 | 800 |  | КЛ- передана на баланс ФГУП «Госкорпорация по ОРВД» филиала «Аэронавигация Юга» |
|  | ТП-11 (ЦРП) – КТП-16 | 2738 |  |  |
|  | ТП-17 – КТП-3 | 100 |  |  |
|  | ТП-11 (ЦРП) | 2 | 1000+2500 |  |
|  |  | 1 | 630 |  |
|  | КТП-16 | 1 | 25 |  |
|  | ТП-1 | 1 | 630 |  |
|  | КТП-15 | 1 | 100 |  |
|  | КТП-2 | 1 | 100 |  |
|  | ТП-4 | 1 | 100 | Подстанции- переданы на баланс ФГУП «Госкорпорация по ОРВД» филиала «Аэронавигация Юга» |
|  | ТП-5 | 1 | 60 |  |
|  | ТП-8 | 1 | 250 |  |
|  | КТПН-6 | 1 | 25 |  |
|  | КТПН-7 | 1 | 50 |  |

Начальник службы ЭСТОП                                      Е.В.Апальков